## Novo Facility
IMR - FACILITIES - FIOCRUZ CEARÁ |  | Tabela IMR
|  | DE | ATÉ | % A DEDUZIR
|  | 0 | 5 | 0%
|  | 6 | 10 | 0.5%
|  | 11 | 30 | 1%
|  | 31 | 50 | 2%
|  | 51 | 80 | 4%
|  | 81 | 100 | 8%
|  | 101 | 140 | 10%
|  | 141 | 200 | 12.5%
|  | 201 |  | 15%
IMR - FACILITIES | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS | AVALIAÇÃO GERAL DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO
|  | Número de Ocorrências | Data da Ocorrência (1) | Observação da Ocorrência (1) | Nome do Fiscal que Realizou o Registro (1) | Data da Ocorrência (2) | Observação da Ocorrência (2) | Nome do Fiscal que Realizou o Registro (2) | Peso das Ocorrências | Resultado Mês | Soma da Pontuação TOTAL | % A DEDUZIR
| Não implantar, implementar com atraso, (reincindir no atraso), sem justificativa aceita pela fiscalização, na implantação do sistema inforatizado de gerenciamento, operação e manutenção. | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0%
| Indisponibilidade do sistema informatizado para atendimento aos usuários para solicitação dos serviços. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de cadastrar dados, rotinas, programações, corretivas ou demais informações no sistema | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de cadastrar as informações no sistema da Fiocruz (migração de informações para o banco de dados internos) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal de trabalhador ou prestador de serviço da contratada | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Ausência de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Atrasos na ocupação do posto de trabalho residente | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Ausência ou atraso para substituição de profissionais faltosos, de férias ou licenciados (tolerância de 60 minutos) | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Atrasar a entrega ou a efetiva implantação dos Planos de Trabalho (conforme prazos apresentados no termo de referência) | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de apresentar resposta, apresentar com atraso ou apresentar resposta não elucidativa à solicitações, indagações ou questionamentos da Fiscalização | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Atrasar a entrega do relatório gerencial mensal (até 5 º útil do mês subsequente) ou entregar sem o devido detalhamento das informações | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Fornecer relatório gerencial faltando informação, com informação incorreta. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de afixar "Ficha de cadastro de equipamentos" nos ativos | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de afixar nos ativos e/ou deixar de manter atualizada (nos equipamentos e nos sistema) a "Ficha de histórico de equipamentos" | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de enviar à Fiocruz (semestralmente, ou sempre que solicitado pela Fiscalização) arquivo digital com histórico de atendimentos, demandas e demais informações constantes no cdastro de ativos | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de fornecer equipamentos, ferramentas e insumos necessários a execução das demandas do contrato | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de fornecer livro de ocorrência. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de (ou nergar-se a) dar ciência em anotação feita pela Fiscalizçao no livro de ocorrência | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Não apresentar justificativa aceita pela fiscalização por ocorrência registrada no lívro de ocorrência | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de atender o Prazo para atendimento (2 horas) das ordens de serviços de manutenção corretiva | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Executar qualquer intervenção, sem Ordem de Serviço, ou não autorizada pela Fiscalização | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Utilizar as dependências da Fiocruz para fins deferente aos previstos no objeto do contrato. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, sem motivo justificado. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir situação que cause ou possa causar danos físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa usuária da Fiocruz. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Retirar das dependências da Fiocruz qualquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da Fiocruz. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Receber 05% do total de avaliações na ordem de serviço como avaliação ruim ou 02% avaliadas como péssimo | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente, incompatível com suas atribuições ou a pedido da fiscalização | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de Cumprir qualquer prazo estabelecido pelo Termo de Referência ou determinado pela Fiscalização. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fiscalização. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos e/ou afastados por qualquer motivo. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de zelar pelas instalações e patrimônio público da CONTRATANTE | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de fornecer EPIs, quando exigido conforme a natureza do serviço, ou deixar de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de entregar certificado de calibração de equipamento quando solicitado pelo Fiscal e/ou deixar de apresentar equipamento quando solicitado pelo Fiscal | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de atender qualquer serviço por falta de logística de peças, pessoas e/ou equipamentos | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de atender qualquer serviço por falta de comunicação entre as equipes | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de utilizar a gestão da qualidade 5S nas dependências da Oficina | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de realizar as rotinas previstas no Plano Operacional dentro dos prazos previstos | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de apresentar à fiscalização profissional da gestão que serja eventualmente substituído. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Não apresentar, em até sete dias, a Anotação de responsabilidade do profissional de gestão substituto | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar As-built (em .DWG) atualizado dos pavimentos dos edifícos que tenham passado por adequações físicas | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de elaborar ou realizar com atraso projetos de arquitetura e instalações (em .DWG) necessários a realização de adequações físicas de ambientes | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de apresentar as FISPQ dos produtos químicos utilizados no contrato. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar os registros dos produtos saneantes/químicos registrados na ANVISA. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Não utilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade e qualidade suficientes | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Utilizar, em qualquer momento do acordo contratual, profissional não habilitado, não qualificado ou sem condições de realizar o trabalho | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de registrar o ponto eletrônico dos profissionais que prestam serviços ao contrato | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de fornecer as condições de saúde, higiêne e segurança aos seus colaboradores (incluindo mobiliários) | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Utilizar de subcontratada não qualificada para prestação de serviços | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de substituir trabalhador em escala de plantão ausente em até 2h ou profissional residente em férias/ afastamento médico por mais de 3 dias em até 01 dia. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de cumpri qualquer obrigação prevista em convenção coletiva das categorias previstas na contratação | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de realizar ou realizar com atraso o pagamento de salários e benefícios trabalhistas (alimentação, transporte e outros) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Causar transtornos ou paralizações nas rotinas da Fiocruz em decorrência de questões administrativas ou internas à contratada | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir que empregado designado para trabalhar em um turno preste serviço no turno imediatamente subsequente | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de arcar com o ônus decorrente de equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Realizar trabalho sem a elaboração da APR e/ou da emissão da PT | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de comunicar à fiscalização qualquer acidente de trabalho (com ou sem afastamento) | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Premitir que sistema de refrigeração/climatização fique inativo durante a utilização (ou a necessidade de utilização) de qualquer ambiente | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar, no prazo pactuado com a Fiscalização, as documentações e informações solicitadas | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar laudos de insalubridade e Periculosidade | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Atestados de Saúde Ocupacional (ASOS) atualizados | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Realizar subcontratação não autorizada pela Fiocruz ou deixar de apresentar documentação de comprovação de capacidade técnica da subcontratada | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Recusar-se a substituir subcontratada | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de identificar (ou acompanhar) qualquer profissional de empresa subcontratada | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de realizar, realizar com atraso ou de maneira insatisfatória as reuniões gerenciais de avaliação dos serviços executados | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de manter a regularidade do SICAF ou deixar de comunicar à Fiscalização qualquer irregularidade que possa ser apontada em seu SICAF | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Ter a Fiscalização solicitar a interrupção da execução de qualquer serviço devido a execução estar em desacordo com as condições de segurança ou norma técnica | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de fornecer na quantidade especificada em termo de referência da contratação o conjunto enxoval de uniforme | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Ausência de formação de brigada voluntária | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Ausência de treinamentos | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de realizar o cadastro dos ativos no sistema no prazo | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de disponibilizar QR-Code para afixação nos ativos que permitam acesso ao sistema informatizado para verificação das informações dos ativos em tempo real | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Incluir em orçamento de manutenção corretiva, recursos já pertencentes ao contrato | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir que salas e ambientes de trabalho permanecem sem condições de uso e conforto | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de aperesentar à Fiscalização o cronograma de manutenções preventivas que serão realizadas no mês subsequente | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Recusar-se a substituir insumos previstos nas preventivas (filtros, óleos, graxas, correias, pilhas) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de utilizar, sem justificativa aceita pela fiscalização, mão de obra residente para atendimento as ações de manutenção corretiva | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de realizar ou entregar a fiscalização os laudos de de manutenção dos sistemas especiais (elevador, SPDA, elétrico, Ar cond e Plano de manutenção) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que as salas do CPD e Cofre interrompam seu funcionamento | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Não realizar rotina de manutenção preventiva/preditiva | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que a subestação fiquem sem funcionamento ou operando sob riscos. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que qualquer instalação do Campus Fiocruz Ceará tenha falta de energia elétrica. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que grupo moto gerador não opere ou opere sob riscos quando em situação de contingência. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que nobreak não opere ou opere sob riscos quando em situação de contingência. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que qualquer instalação do Campus Fiocruz Ceará tenha falta de água (potável ou reuso). | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que bomba mecânica não opere ou opere sob riscos. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que o sistema supervisório não opere ou opere de forma inadequada. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que o sistema de controle de acesso (incluindo cancelas e catracas) não opere ou opere de forma inadequada. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que o sistema de detecção de alarme e incêndio não opere ou opere de forma inadequada. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que o circuito interno de monitoramento (CFTV) não opere ou opere de forma inadequada. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrênia de suas ações, que o elevador (social ou serviço) fique inativo ou operando de forma inadequada. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que a câmara frigorífica não opere ou opere sob riscos. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que qualquer ambiente (salas, banheiros, auditório, área externa) não estejam usuais quando necessárias | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de realizar ou realizar com atraso as análises de qualidade do ar (quando demando pela Fiscalização) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de realizar as ações de correção e limpeza dos sistemas de refrigeração | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de elaborar ou elaborar de forma não aceita pela fiscalização os asbuilt de adequações | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar documento abdicando de direitos autorais dos projetos e soluções entregues à Fiocruz | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de utilizar peças e materias novos ou originais | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que a estação de tratamento de esgotos esteja inoperante ou operando fora dos padrões de lançamento e reuso da água tratada. | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de emitir ou enviar cópia à fiscalização dos manifesto de resíduos gerados no campus | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar as análises fisico, química e microbiológica da água tratada pela ETE | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de apresentar equipe para movimentação de cargas no dia e horário agendado ou sem os equipamento necessários à realização da atividade | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Disponibilizar veículo sujo ou sem condições de uso e manutenção | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Dispponibilizar veículo não habilitado, não qualificado ou sem condições de atender as demandas do serviço de transporte | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar ponto de consumo de água (bebedouro) sem água para consumo. | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de registrar a kilometragem da viagem realizada à serviços (serviço de transporte) | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de providenciar ou providenciar com atraso o atendimento as demandas de chaveiro | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que qualquer ambiente (salas, banheiros, auditório, área externa) não estejam com as condições de limpeza adequadas | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de retirar os resíduos (lixo) das salas e banheiros | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Realizar limpeza de modo inadequado prejudicando ou pondo em risco qualquer atividade ou pesquisa da Fiocruz | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de fonecer em quantidade e qualidade suficiente os materiais necessários à limpeza e conservação dos ambientes | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Dimensionar a quantidade de mão de obra e ou materiais de maneira insuficiente ao atendimento à qualquer serviços previsto na contratação | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de realizar ou realizar com atraso qulquer demanda por limpeza extra | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de comprovar a realização de qualquer atividade sob demanda, requerendo o pagamento pela mesma | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de ou realizar de maneira incorreta a segregação, inventário, relatório de gestão, destinação final ou qualquer etapa do grenciamento de resíduos que gere ou possa gerar prejuízos à imagem da Fiocruz ou dificuldades de tomada de decisão da Fiscalização do contrato | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de atender solicitação de desobstrução de redes e galeria no prazo máximo de restabeleciento de 4 horas | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Não realizar , ou realizar de maneira insatisfatória, a manutenção de jardins e do projeto paisagístico do campus | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de realizar, ou realizar de maneira instatisfatória, a limpeza e desinfecção de reservatório de água | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Permitir, em decorrência de suas ações, que os reservatórios de água não apresentem as condições mínimas de uso e consumo. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar, ou apesentar fora dos parâmetros mínimos de uso e consumo, laudo de desinfeção da água. | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de apresentar garantia de qualquer serviço realizado pela contrada e/ou suas subcontratadas | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de comunicar à fiscalização a substituição de qualquer produto de limpeza e desinfeção que possam interferir nas atividades da Fiocruz | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Deixar de disponibilizar Kit ou prestar primeiro socorros durante ocorrências de emergência e contingência ocorridas no campus Fiocruz | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Deixar de prestar socorro, ou prestar de forma insuficiente, durante ocorrência de emergência e contingencia ocorrida no campus Fiocruz | 0 | [6 empty] | 3 | 0
| Deixar de registrar em Livro de Ocorrência qualquer situação verificada que possa expor a população a riscos ou prejuízo a imagem da Fiocruz | 0 | [6 empty] | 1 | 0
| Permitir que elemento extintor permaneça sem indicações ou com indicação errada | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| Manter rota de fuga sem sinalização e obstruída | 0 | [6 empty] | 1 | 0

## SLA-GESTÃO FACILITIES (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - GESTÃO FACILITITES |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
GESTÃO DE FACILITIES |  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
| GESTÃO OPERACIONAL (AUTOMAÇÃO) | Recorrência de atrasos na ocupação do posto de trabalho | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Substituição de faltas (Máximo permitido 60 minutos para a cobertura) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Dano pessoal ou material ocasionado por não observância do operador. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-SERVIÇOS SOB DEMANDA (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
Serviços Gerais | SERVIÇOS DE APOIO | Serviço de Movimentação de Cargas | Utilização inadequada de equipamentos para a movimentação das cargas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 10% | 1 | 0 | 0%
|  |  | Falta de EPI'S e EPC'S para os profissionais | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 10% | 1 | 0
|  |  | Ausência de zelo nas movimentações das cargas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 10% | 1 | 0
|  |  | Não cumprimento do prazo estabelecido pela Fiscalização para a realização da prestação do serviço. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 10% | 1 | 0
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido de até 24 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 10% | 1 | 0
|  | Serviço de Chaveiro | Houve demora em refazer os serviços dentro da garantia | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço para as demandas emergenciais dentro do prazo de até 2 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido de até 24 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Serviço de Motoboy | Falta de EPI'S para os profissionais | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | O Veículo não encontra-se em bom estado de uso/manutenção. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço para as demandas emergenciais dentro do prazo de até 2 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido de até 24 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Serviço de Recepção para Eventos | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Houve atraso na apresentação do profissional que deveria apresentar-se com 01 (uma) hora de antecedência para o evento. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Falta de conhecimento dos procedimentos e da política Institucional. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Serviço de Limpezas Extras | Falta de EPI'S e EPC'S para os profissionais | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Utilização inadequada de equipamentos para limpeza | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Má qualidade dos produtos de limpeza | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Houve demora em refazer os serviços dentro da garantia. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não cumprimento do prazo estabelecido pela Fiscalização para a realização da prestação do serviço. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não cumprimento da Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido de até 48 horas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
| AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE | VETORES | Armadilhas para roedores abertas ou quebradas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Insetos alados encontrados em áreas desinsetizadas dentro do prazo de vigência da barreira química ou outro método de controle utilizado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Moluscos encontrados em áreas prevenidas dentro do prazo de vigência da barreira química ou outro método de controle utilizado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Insetos rasteiros encontrados em áreas desinsetizadas dentro do prazo de vigência da barreira química ou outro método de controle utilizado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Cupins encontrados em áreas prevenidas dentro do prazo de vigência da barreira química ou outro método de controle utilizado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Criadouros de mosquitos encontrados em áreas internas ao campus ? | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | QUALIDADE DO AR | Filtros de máquinas condicionadoras de ar sujos ou rasgados | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Difusores empoeirados ou com teias | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Dutos (insuflação ou retorno) com sujidades, insetos ou encrustes (anexar relatório fotográfico) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Filtros HEPA ou similares vencidos ou com vida útil esgotada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Laudos atrasados ou vencidos | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Desobstrução de Galerias | Galerias obstruídas ou com acúmulo de detritos | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Tampas de PVs quebradas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Atraso injustificado no atendimento | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Fornecimento de Garrafão de Água de 20 Litros | Ocorrência de Garrafão de Água Mineral fora da validade | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Descontinuidade no Fornecimento de Água a Fiocruz | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Negligência comprovada após notificada quanto a necessidade de substituição de Fornecedor devido a comprovação de má qualidade | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Ocorrência do Rótulo da Água Mineral estar fora da validade | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Limpeza de Reservatórios e Qualidade da Água | Não cumprimento do prazo estabelecido pela Fiscalização para a realização da prestação do serviço. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Houve demora em refazer os serviços dentro da garantia | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Utilização de materiais para a limpeza e desinfecção dos reservatórios sem o devido registro na ANVISA, bem como não apresentação de sua FISPQ. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Entrega fora do prazo estabelecido dos Certificados de Limpeza/Potabilidade | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | xxxxxxxxxxx | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  | Gerenciamento de Resíduos | Identificação de lixeiras e contentores quebrados | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Segregação incorreta dos resíduos nos contentores. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Acumulo de Resíduos no Campus por culpa da Contratada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Contentores fora dos padrões estabelecidos (capacidade informada). | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | MANUTENÇÃO DE EXTINTOR | Não cumprimento do prazo estabelecido pela Fiscalização para a realização da prestação do serviço. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Houve demora em refazer os serviços dentro da garantia | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Negligência comprovada após notificada quanto a necessidade de substituição de Fornecedor devido a comprovação de má qualidade | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | xxxxxxxxxxx | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | xxxxxxxxxxx | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GERAL | Deixar de Registrar em O.S o grau de risco da requisição de serviço (Baixo, Moderado, Grave) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Deixar de Atender a O.S no prazo definido. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Indisponibilidade de instalações/ambientes devido ao atraso de fornecimento de material. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Deixar de fornecer material, Mão de Obra e Equipamentos necessários para a realização das O.S. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Não atentar para os procedimentos de fornecimento de material. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Apresentar código Sinap diferente da descrição da Manutenção Corretiva executada. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | Falta de EPI'S e EPC'S para os profissionais | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
|  |  | xxxxxxxxxxxxxx | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-LIMPEZA (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE LIMPEZA |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO PARA SANITÁRIOS | Louças amareladas ou com limo | 5 | Ruim | Ruim | 10 | 0% | 0 | 5 | 0.25%
2 |  | Paredes, vidros, forro e piso sujos, molhados ou com resíduos de papel | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Box's de sanitários sujos | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Mau cheiro devido a falta de limpeza | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Lixeiras com mais da metade de enchimento ou sem sacos de lixo | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 | ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | Paredes, vidros, portas blindex, forro e carpetes sujos, molhados ou com resíduos | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Presença de acúmulo de poeira na superfície do mobiliário, computadores, periféricos aparelhos telefônicos; | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 |  | Lixeiras com mais da metade de enchimento ou sem sacos de lixo | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | Manchas Aderidas em carpetes | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE LIMPEZA | A Frequência dos Profissionais de Limpeza encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
11 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
12 |  | Profissionais sem crachá de identificação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
13 |  | Profissionais com uniformes inadequados | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
14 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | Sabonete Líquido desabastecido | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
15 |  | Papel Higiênico desabastecido | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
16 |  | Papel Toalha desabastecido | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
17 |  | Ausência de Material de Limpeza e Higiene | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
18 |  | Má qualidade dos produtos de Limpeza e Higiene | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
19 |  | Equipamentos danificados ou fora de uso que atrapalhem a execução e organização do serviço; | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
20 |  | Falta de sinalização durante as atividades de limpeza ( ex: piso molhado; banheiro fora de uso, etc.) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-RECEPÇAO (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE RECEPÇÃO |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | Recepção | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Identificação e/ou ausência de anúncio de visitante | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Constatação de desorganização ou falta de harmonia na RECEPÇÃO | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Recorrência de atrasos na ocupação do posto de trabalho | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Substituição de faltas (Máximo permitido 60 minutos para a cobertura) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA- TRANSPORTE (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE TRANSPORTE |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSPORTE | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | O Veículo não encontra-se em bom estado de uso/manutenção. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Recorrência de atrasos na apresentação diária do veículo/motorista | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Ausência de limpeza interna e externa do veículo | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-Manutenção de Áreas Verdes (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS JARDINADAS | Varrição das vias e áreas jardinadas ou gramadas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Rega das áreas jardinadas ou gramadas, conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Retirada de resíduos das papeleiras | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Destinação adequada dos resíduos de (poda, varrição e papeleiras) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Monda eftuada conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Roçada efetuada conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Podas e cortes das espécies vegetais, conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 |  | aparo de grama ou forração vegetal, conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | manutenção de aceiros e cercas vivas, conforme programação. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 |  | Lipeza e/ou desobstrução de galerias de águas pluviais, conforme programação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
11 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE JARDINAGEM | A Frequência dos Profissionais de Limpeza encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
12 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
13 |  | Profissionais sem crachá de identificação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
14 |  | Profissionais com uniformes inadequados | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
15 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | Ferramental para varrição ( vassoura de piaçaba, vasoura de aço, pá e contentores 240L com rodas. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
16 |  | Ferramental para roçada (roçadeira com fio de nylon ou com lâmina, tela de proteção para roçada, combustível para roçadeira a motor de combustão, extensão para roçadeira elétrica etc) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
17 |  | Ferramental para rega ou irrigação (mangueira, regador, aspersor) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
18 |  | Material para recolhimento de resíduos (saco de lixo, espeto, ancinho, garfo etc) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
19 |  | Ferramental para poda e corte (tesoura de poda pequena, tesoura de poda grande, serrote podador com cabo telescópico) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
20 |  | Ferramental para manutenção de aceiros e cercas vivas (enxada, enxadão, carrinho de mão, foice) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-Operador da ETE (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA ETE |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO PARA MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS DA ETE/ETA | Amostragens diárias feitas conforme programação estipulada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Amostragens semanais feitas conforme programação estipulada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Amostragens quinzenais feitas conforme programação estipulada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Amostragens mensais feitas conforme programação estipulada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Relatórios de análises entregues dentro do prazo estipulado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Relatórios de manutenção preventiva e corretiva entregues dentro do prazo estipulado | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Manifestos de Resíduos entregues dentro do prazo estipulado (4ª via) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 | AVALIAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DA ETE E DA ETA. | A Frequência dos Profissionais de Limpeza encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 |  | Profissionais sem crachá de identificação | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
11 |  | Profissionais com uniformes inadequados | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
12 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS | Equipamentos para medições disponíveis em tipos e quantidades adequadas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
13 |  | Soluções e/ou reagentes para calibração dos equipamentos | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
14 |  | Ferramental necessárias aos serviços de análises e manutenção em tipos e quantidades adequadas | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-PORTEIRO (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE PORTEIRO |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE PORTEIRO | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Identificação e/ou ausência de anúncio de visitante | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Constatação de desorganização ou falta de harmonia na PORTARIA | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Recorrência de atrasos na ocupação do posto de trabalho | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Substituição de faltas (Máximo permitido 60 minutos para a cobertura) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-VIGILANTE (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE VIGILANTE |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILANTE | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Ausência de pró-atividade e dominio do conhecimento técnico da profissão | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Ausência de rádios transmissores em relação a quantidade de postos, e/ou mal estado de funcionamento | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Ausência dos Equipamentos de Segurança Individual (Armamentos, coletes, coldres, munição, etc) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Recorrência de atrasos na ocupação do posto de trabalho | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Substituição de faltas (Máximo permitido 60 minutos para a cobertura) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-BOMBEIRO CIVIL (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Ausência de pró-atividade e dominio do conhecimento técnico da profissão | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | Ausência dos EPI'S (Lanterna, cinto de abordagem, equipamentos de aproximação, etc) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 |  | Ausência de rádios transmissores em relação a quantidade de postos, e/ou mal estado de funcionamento | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Recorrência de atrasos na ocupação do posto de trabalho | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Substituição de faltas (Máximo permitido 60 minutos para a cobertura) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA- INSTALAÇÕES ELETRICAS (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | A Frequência dos Profissionais encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 | AVALIAÇÃO DO PLANO DE ROTINA | Não executar rotina mínima de trabalho apresentada no anexo IV-B / Manual do Fabricante | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Identificar Manutenção Corretiva em virtude da falta de Manutenção Preventiva | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Interromper a continuidade/normalidade sem autorização da Fiscalização | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 |  | Interrupção do funcionamento de equipamentos devido a indisponibilidade de peças e componentes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | Identificar falta de ferramental para a execução das manutenções. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 |  | Identificar não conformidades nos materiais, peças e componentes em relação as orientações dos manuais dos fabricantes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | A Frequência dos Profissionais encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 | AVALIAÇÃO DO PLANO DE ROTINA | Não executar rotina mínima de trabalho apresentada no anexo IV-B / Manual do Fabricante | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Identificar Manutenção Corretiva em virtude da falta de Manutenção Preventiva | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Interromper a continuidade/normalidade sem autorização da Fiscalização | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 |  | Interrupção do funcionamento de equipamentos devido a indisponibilidade de peças e componentes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | Identificar falta de ferramental para a execução das manutenções. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 |  | Identificar não conformidades nos materiais, peças e componentes em relação as orientações dos manuais dos fabricantes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## SLA-PREVENTIVA EQUIPAMENTOS (hidden)
SLAs (Service Level Agreements)
CONTROLE DE NÍVEL DE SERVIÇO
SLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (DATABOOK) |  |  | RESULTADO DA VISTORIA | [6 empty] | GLOSA A SER APLICADA
ITEM DE MEDIÇÃO |  | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA FALHAS INDIVIDUAIS | Pontuação Aplicada após Vistoria | Legenda da Pontuação Aplicada |  | Pontuação Máxima de não Conformidade | % Tolerância | Tolerância Aplicada | Resultado
1 | AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Ausência de bom senso, iniciativa, afabilidade, educação, agilidade e fluência verbal | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 |  | Falta de Apresentação Pessoal (Asseio pessoal, utilização de crachá de Identificação e/ou Uniforme) | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
3 |  | Profissionais sem EPI'S, EPC'S | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
4 |  | A Frequência dos Profissionais encontra-se em não conformidade com a rotina preconizada | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
5 | AVALIAÇÃO DO PLANO DE ROTINA | Não executar rotina mínima de trabalho apresentada no anexo IV-B / Manual do Fabricante | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
6 |  | Identificar Manutenção Corretiva em virtude da falta de Manutenção Preventiva | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
7 |  | Interromper a continuidade/normalidade sem autorização da Fiscalização | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
8 |  | Interrupção do funcionamento de equipamentos devido a indisponibilidade de peças e componentes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
9 |  | Identificar falta de ferramental para a execução das manutenções. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0
10 |  | Identificar não conformidades nos materiais, peças e componentes em relação as orientações dos manuais dos fabricantes. | 0 | Ótimo | Ótimo | 10 | 0% | 0 | 0

## Relatório SLA 1 (hidden)
FIOCRUZ CEARÁ - FISCALIZAÇÃO |  |  |  | Tipo de Serviço | Custo Mensal dos Serviços | MEDIÇÃO | Service Level Agreement ( SLA )
Total a Faturar
TOTAL FACILITIES MANAGEMENT | Gestão Facilitites |  |  | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0%
| Serviços Gerais | Serviço de Apoio | I - Serviço de Movimentação de Cargas; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | II - Serviço de Chaveiro; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IIIa – Veículo com motorista; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IIIb – Motoboy | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IV - Serviço de Controle de Recepção; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0%
|  |  | IVa - Serviço de Controle de Recepção para Eventos; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  | Serviço Conservação e Limpeza | I - Serviço de Limpeza Predial; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | II - Serviço de Limpezas Extras; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  | Serviços Ambientais e Sustentabilidade | I - Serviço de Limpeza de Reservatórios e Qualidade da água; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | II - Serviços de fornecimento água (20L); | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | III - Serviço de Qualidade do Ar; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IV - Gestão de Resíduos; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | V - Serviço de Desobstrução de redes e coleta de resíduos da ETE; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | VI - Serviço de controle de Pragas e Vetores; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | VII - Serviço de Manutenção de Áreas Verdes. | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | VIII - Serviço de Manutenção e Operação da ETE | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
| Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial |  | I - Serviço de Manutenção e Recarga de Extintor; | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | II - Serviço de Bombeiro Profissional Civil; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | III - Serviço de Segurança Patrimonial; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IV – Serviço de Portaria. | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
| Serviço Técnico | Serviço de Manutenção e Operação Predial | I - Serviços de Manutenção Preventiva em Instalações Elétricas; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | II - Serviços de Manutenção Preventiva em Instalações Hidráulicas; | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | III - Serviços de Manutenção Preventiva em Equipamentos (DATABOOK) | Residente | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
|  |  | IV - Serviço de Manutenção Corretiva em Geral | Demanda | 0 | Não Executar o SLA | 0% | 0
| Custo Total Mensal da Prestação de Serviço |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Média Percentual Apurada SLA: Liberação da Fatura Mensal |  |  |  |  | #DIV/0!
| VALOR MENSAL DA FATURA |  |  |  |  | #DIV/0!

## Relatório SLA 2 (hidden)
Média Percentual Apurada SLA: Liberação da Fatura Mensal
#DIV/0!
GESTÃO PREDIAL
0%
|  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
|  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | MANUTENÇÃO DE EXTINTOR |  | M.P EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[9 empty] | 0% |  | 0%
SERVIÇOS DE APOIO |  | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | SERVIÇOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE |  |  |  |  | BOMBEIRO CIVIL |  | M.P EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
#DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  | 0%
| MOV. DE CARGAS |  | LIMP. PREDIAL |  | LIMP. RESERVATÓRIO |  |  |  | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | M.P EM EQUIPAMENTOS (DATABOOK)
| 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
| CHAVEIRO |  | LIMP. EXTRAS |  | QUALIDADE DO AR |  |  |  | PORTEIRO |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GERAL
| 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
| VEÍC. E MOTORISTA |  |  |  | GESTÃO DE RESÍDUOS
| 0% |  |  |  | 0%
| MOTOBOY |  |  |  | DESOBSTRUÇÃO DE REDE
| 0% |  |  |  | 0%
| RECEPÇÃO |  |  |  | CONTROLE DE VETORES
| 0% |  |  |  | 0%
MANUT. DE ÁREAS VERDES
0%
FORN. DE ÁGUA
0%
OPERADOR DA ETE
0%