## Legenda das ABAS _ CBO
Número da Aba | Legenda dos Postos de Trabalho | CBO | Carga Horária | Quantidade | CCT vinculado | SALÁRIO | Periculosidade | Insalubridade | Salário Base CCT 2023
1 | Supervisor de Manutenção e Operação | 9501-10 | 44 horas (Segunda a Sexta) | 1 | SINDUSCON | Piso CCT | - | Salário Mínimo Nacional | 3678.4
2 | Técnico em Eletrônica | 3132-15 | 44 horas (Segunda a Sexta) | 1 | SINDUSCON | Piso CCT - PROFISSIONAIS GRUPO 1 | - | Salário Mínimo Nacional | 2864.4
3 | Técnico em Mecânica ou refrigeração | 3141-15 | 44 horas (Segunda a Sexta) | 1 | SINDUSCON | Piso CCT - PROFISSIONAIS GRUPO 1 | - | Salário Mínimo Nacional | 2864.4
4 | Auxiliar em Mecânica ou refrigeração | 9112-05 | 12 x 36 horas Plantão Noturno | 4 | SINDUSCON | Piso CCT | Salário base | - | 1454.2
5 | Auxiliar da manutenção | 5143-10 | 12 x 36 horas Plantão Diurno | 2 | SINDUSCON | Piso CCT | - | Salário Mínimo Nacional | 2028.4
6 | Eletricista | 9511-05 | 44 horas (Segunda a Sexta) | 1 | SINDUSCON | Piso CCT | Salário base | - | 2219.8
7 | Operador de ETE | 8623-05 | 44 horas (Segunda a Sexta) | 1 | SINDUSCON | Pesquisa de mercado | - | Salário Mínimo Nacional | 2864.4
11

## 01
Supervisor de Facilities
Referencia SINDUSCON

## 02
Técnico em eletrônica
Referencia SINDUSCON

## 03
Técnico em Mecânica ou refrigeração
Referencia SINDUSCON

## 04
Auxiliar em mecânico ou refrigeração
Referencia SINDUSCON

## 05
Auxiliar de manutenção
Referencia SINDUSCON

## 06
Eletricista
Referencia SINDUSCON

## 07
Operador de ETE
Referencia SINDUSCON

## AVAL.QUAL.AR
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: AQUALAB |  |  |  |  | Empresa: BAKTRON Microbiologia |  |  |  |  | Empresa: ACQUA AIR
|  |  |  | CRPHF - AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE AR CLIMATIZADO - SEMESTRAL |  |  |  | Fone/contato: (21) 2560-0898/98675-0221 (11) 3641-5248 Sérgio Henrique Rangel Machado |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 3867-5800 - Elizabeth Benevides |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 2456-2131 / 2436-1881 / 99385-4838 - Almir Diniz de Paula
Data base do orçto: Abril 2023 |  |  |  | DATA: | 2023-04-19 |  |  | e-mail: aqualab@aqualab.com.br |  |  |  |  | e-mail: baktron@baktron.com.br |  |  |  |  | e-mail: diniz@acquaair.com.br
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE AR CLIMATIZADO
160 |  | 113.3333 | 18133.3333 |  | PTS | 160 | Prédio Sede - ar interno | PTS | 160 |  | 100 | 16000 | PTS | 160 |  | 150 | 24000 | PTS | 160 |  | 90 | 14400
28 |  | 113.3333 | 3173.3333 |  | PTS | 28 | Biobanco - ar interno | PTS | 28 |  | 100 | 2800 | PTS | 28 |  | 150 | 4200 | PTS | 28 |  | 90 | 2520
215 |  | 113.3333 | 24366.6667 |  | PTS | 215 | CPIVCES - ar interno | PTS | 215 |  | 100 | 21500 | PTS | 215 |  | 150 | 32250 | PTS | 215 |  | 90 | 19350
8 |  | 113.3333 | 906.6667 |  | PTS | 8 | Centro de Convivência - ar interno | PTS | 8 |  | 100 | 800 | PTS | 8 |  | 150 | 1200 | PTS | 8 |  | 90 | 720
2 |  | 113.3333 | 226.6667 |  | PTS | 2 | Biotério - ar interno | PTS | 2 |  | 100 | 200 |  | 2 |  | 150 | 300 | PTS | 2 |  | 90 | 180
8 |  | 113.3333 | 906.6667 |  | PTS | 8 | WMP - ar interno | PTS | 8 |  | 100 | 800 |  | 8 |  | 150 | 1200 | PTS | 8 |  | 90 | 720
25 |  | 113.3333 | 2833.3333 |  | PTS | 25 | Fiosaúde - ar interno | PTS | 25 |  | 100 | 2500 |  | 25 |  | 150 | 3750 | PTS | 25 |  | 90 | 2250
4 |  | 113.3333 | 453.3333 |  | PTS | 4 | Asfoc - ar interno | PTS | 4 |  | 100 | 400 |  | 4 |  | 150 | 600 | PTS | 4 |  | 90 | 360
[5 empty] | PTS |  | Prédio Sede - ar externo | PTS | 8 |  | 0 | 0 | PTS | 7 |  | 42.39 |  | PTS |  |  |  | 0
[5 empty] | PTS |  | CPIVCES - ar externo | PTS | 11 |  | 0 | 0 | PTS | 11 |  | 42.39 |  | PTS |  |  |  | 0
[5 empty] | PTS |  | Biobanco - ar externo | PTS | 2 |  | 0 | 0 | PTS | 1 |  | 42.39 |  | PTS |  |  |  | 0
[5 empty] | PTS |  | Centro de Convivência - ar externo | PTS | 1 |  | 0 | 0 | PTS | 1 |  | 42.39 |  | PTS
[7 empty] | Coleta e entrega |  |  |  |  | 0 | un | 1 |  | 3841.2 | 3841.2
450 |  | 116.1787 | 52280.4 |  | PTS | 450 | TOTAL DIVERSOS |  | 450 | 0 | 800 | 45000 |  | 471 | 0 | 5210.76 | 71341.2 |  | 450 | 0 | 720 | 40500
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 800 | 45000 |  |  | 0 | 5210.76 | 71341.2 |  |  | 0 | 720 | 40500
VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS
[8 empty] | VALOR MENSAL |  |  |  | 3750
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: |  | Mensal |  |  |  |  | Boleto bancário com vencimento para 15 dias após o recebimento da amostra no laboratório |  |  |  |  | 30 dias após a emissão do boletim analítico
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE: |  | Anualmente conforme variação do IGPM
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: |  | 12 meses
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº |  | 2696.2022 Rev.1 |  |  |  |  | 1724.2022 Rev.1 |  |  |  |  | 23/4-8
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2022-09-20 |  |  |  |  | 2022-09-28 |  |  |  |  | 2023-04-19
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | 60 dias |  |  |  |  | 60 dias |  |  |  |  | 90 DIAS
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES:
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: |  | Entrega Relatório 15 dias a partir da data de recebimento da amostra no laboratório |  |  |  |  | Entrega Relatório 26 Dias corridos a partir da data de recebimento da amostra no laboratório |  |  |  |  | Coleta de amostras, análise e emissão de laudo conclusivo sobre a qualidade do ar de interior, com base nos padrões referenciais vigentes.
[8 empty] | Frequência coleta e ensaios: Semestral |  |  |  |  | Frequência coleta e ensaios: Semestral
[8 empty] | 2 CAMPANHAS |  |  |  |  | 2 CAMPANHAS |  |  |  |  | Coleta de amostras, análise e emissão de laudo conclusivo sobre a qualidade do ar de interior, com base nos padrões referenciais vigentes.

## LIMP.AR COND
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: ROBOLIMP |  |  |  |  | Empresa: CAASI Manut. de Sist. Refrigeração |  |  |  |  | Empresa: RODRIGO FORTES
|  |  |  | CRPHF - LIMPEZA REDE DE DUTOS E RETORNO SISTEMA AR CONDICONADO - SEMESTRAL |  |  |  | Fone/contato: (21) 3899-0025 – (21) 98756-0025 / 98373-6860 HYERO MOREIRA DE SOUZA |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 3278-2000 / 2501-3579 - César Perez |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 98029-8228 -
Data base do orçto: Abril 2023 |  |  |  | DATA: | 2023-04-20 |  |  | e-mail: |  |  |  |  | e-mail: caasi@caasi.com.br |  |  |  |  | e-mail: engenharia@rodrigofortes.com.br
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO
5870 |  | 11.1371 | 65375 |  | M | 5870 | CENTRO PESQUISA: 5.870 m - Inspeção e limpeza dos dutos - SEMESTRAL | UN | 5870 |  | 10 | 58700 |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 72050 | 72050 | 12.2743
660 |  | 11.2038 | 7394.5 |  | M | 660 | BIOBANCO: 660 m - Inspeção e limpeza dos dutos - SEMESTRAL | UN | 660 |  | 10 | 6600 |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 8189 | 8189 | 12.4076
250 |  | 11.23 | 2807.5 |  | M | 250 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA: 250m de duto Climatização, Ventilação/exaustão - ANUAL | UN | 250 |  | 10 | 2500 |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 3115 | 3115 | 12.46
30 |  |  |  |  | M | 30 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA: 30m de duto exaustão - ANUAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | UN | 1 |  | 3750 | 3750 | 125
|  |  | 0 |  | M | [5 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 19315.6667 |  |  |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA ROBOTIZADA POR ESCOVAÇÃO A SECO E HIGIENIZAÇÃO, COM FILMAGEM SIMULTÂNEA, DA REDE DE DUTOS E RETORNO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 57947 | 57947 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | 6780 |  |  |  |  | 6780
[7 empty] | CRPHF _ Fiocruz Campus Jacarepaguá Estr. de Curicica, 2000 |  | 400 |  | 20 | 8000
[15 empty] | 8.5468 |  |  |  |  | 12.2941
6810 |  | 10.8101 | 73617 |  |  | 6810 | TOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 60 | 75800 |  |  | 0 | 57947 | 57947 |  |  | 6792.2941 | 87104 | 87104
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 60 | 75800 |  |  | 0 | 57947 | 57947 |  |  | 6792.2941 | 87104 | 87104
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: |  | Depósito em conta corrente após a execução do serviço |  |  |  |  | Sinal de 40% + Restante 10 dias após o término do serviço. |  |  |  |  | Mobilização 35% NF pagamento 30 dias + 45% conclusão de escopo proporcional de cada item com prazo de 30 dias para pagamento + 20% emissão do relatorio final.
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE:
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc): |  | INCLUSOS
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: |  | ESTIMATIVA DE 60 (DIAS) ETAPAS DE TRABALHO |  |  |  |  | ESTIMATIVA DE 40 (DIAS) ETAPAS DE TRABALHO
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº | [6 empty] | CD-4262/23 |  |  |  |  | PR2210-0318
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2023-04-19 |  |  |  |  | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2023-04-25
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | 60 DIAS |  |  |  |  | 30 DIAS |  |  |  |  | 15 DIAS
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES: | [11 empty] | equipamentos de acesso a altura (escadas, PTA, andaimes)
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: |  | LIMPEZA SEMESTRAL |  |  |  |  | LIMPEZA SEMESTRAL
[8 empty] | RELATÓRIO E CERTIFICADO SOBRE O SERVIÇO EXECUTADO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS APLICÁVEIS |  |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO: CD-ROM com o filme de comprovação da limpeza dos dutos para visualização em computador; Certificado de Conclusão da Limpeza dos Dutos; PMOC – relativo aos dutos (conforme port. 3523); Relatório de avaliação das condições encontradas nos dutos durante o serviço; |  |  |  |  | Trabalhos normalmente desenvolvem-se à noite ou em finais de semana para não interferir na rotina. Ao final - Entrega de Relatório Técnico / Certificado / Laudo Microbiológico / DVD
[8 empty] | CERTIFICADO DE GARANTIA 3 MESES |  |  |  |  | Incluso aluguel de andaime por 40 dias consecutivos. |  |  |  |  | Garantia de 12 (doze) meses.
A Garantia é de 365 dia(s), a contar do término do serviço.

## MANUT HVAC
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: CLIMEAR |  |  |  |  | Empresa: F&COSTA SERVIÇOS TECNICOS |  |  |  |  | Empresa: MITRA ENGENHARIA
|  |  |  | CRPHF - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA HVAC - MENSAL |  |  |  | Fone/contato: (21) 2273-7747 - Gerson Machado |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 96706 8088 ¦(21) 2676 6886 - Fausto Guarino da Costa |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 2263-0691 / 98814-3089 - Marcelo Perrotti
Data base do orçto: Abril 2023 |  |  |  | DATA: | 2023-04-18 |  |  | e-mail: climear@climear.com.br |  |  |  |  | e-mail: fcostast@uol.com.br |  |  |  |  | e-mail: perrotti@mitraengenharia.com
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA HVAC
Serviços de manutenção preventiva, para os equipamentos do sistema de HVAC
| 6334.1667 | 4 | 25336.6667 | 1 |  | 4 | Manutenção preventiva e corretiva dos chillers | MÊS | 1 |  | 28650 | 28650 | MÊS | 1 |  | 22560 | 22560 | MÊS | 1 |  | 24800 | 24800
| 1018.5714 | 18 | 18334.2857 | 2 |  | 18 | Manutenção preventiva e corretiva das Bombas Agua Gelada, água de condensação e águas aquecidas | MÊS | 1 |  | 12085.7143 | 12085.7143 | MÊS | 1 |  | 11057.1429 | 11057.1429 | MÊS | 1 |  | 31860 | 31860
| 5372.5 | 4 | 21490 |  |  | 4 | Manutenção Preventiva Torres de Resfriamento - TB EM ABA SEPARADA | [5 empty] | MÊS | 1 |  | 5900 | 5900 | MÊS | 1 |  | 37080 | 37080
368 | 33900.6061 | 92.1212 | 2825.0505 | 3 |  |  | Testes de vibração e ruídos dos equipamentos SERVIÇO ANUAL | MÊS | 1 |  | 2583.4343 | 2583.4343 | MÊS | 1 |  | 3066.6667 | 3066.6667 | MÊS | 1 |  | 112500 | 112500
363 |  | 332.9083 | 4263.0245 | 4 |  |  | Revisão do balanceamento hidrostático - ANUAL | MÊS | 1 |  | 2294.7139 | 2294.7139 | MÊS | 1 |  | 6231.3351 | 6231.3351 | MÊS | 1 |  | 108900 | 108900
199 | 120845.7002 | 10070.475 | 5807.4505 | 5 |  |  | Revisão do balanceamento dinâmico dos ventiladores - ANUAL | MÊS | 1 |  | 3418.4653 | 3418.4653 | MÊS | 1 |  | 8196.4356 | 8196.4356 | MÊS | 1 |  | 59700 | 59700
|  |  | 6573.3333 | 6 |  | 2 | Manutenção preventiva e corretiva das bombas de calor | MÊS | 1 |  | 8820 | 8820 | MÊS | 1 |  | 5900 | 5900 | MÊS | 1 |  | 5000 | 5000
| 647.5598 |  | 126921.713 | 7 |  | 196 | Manutenção preventiva dos VRFs, UTAs e Splits | MÊS | 1 |  | 46166.4537 | 46166.4537 | MÊS | 1 |  | 99398.6854 | 99398.6854 | MÊS | 1 |  | 235200 | 235200
29 | 16782.5806 | 578.7097 | 1398.5484 | 8 |  | 10 | Análise dos óleos dos compressores dos chillers e das bombas de calor - ANUAL | MÊS | 1 |  | 832.5806 | 832.5806 | MÊS | 1 |  | 1964.5161 | 1964.5161 | MÊS | 1 |  | 6200 | 6200
|  |  | 910 | 9 |  |  | Análise termográfica dos QEs e motores - ORÇADO EM SEPARADO | MÊS | 1 |  | 1820 | 1820 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 213 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 297395.3814 |  |  |  | TOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 106671.3622 | 106671.3622 |  |  | 620 | 164274.7819 | 164274.7819 |  |  | 0 | 621240 | 621240
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 106671.3622 | 106671.3622 |  |  | 620 | 164274.7819 | 164274.7819 |  |  | 0 | 621240 | 621240
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: |  | Todo dia 5 de cada mês, subsequente ao da realização dos serviços |  |  |  |  | Mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos serviços |  |  |  |  | Mensalmente, até 30 dias após a emissão da NF
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE: |  | de acordo com o índice de reajuste dos salários, firmado, entre o SINDRATAR e o STIMMMEMRJ |  |  |  |  | Variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicada pela FGV, tomando-se como base os últimos 12 meses imediatamente anterior ao do mês do respectivo vencimento ou na falta deste, outro índice préestabelecido pelo Governo Federal que reflita a inflação oficial, cuja escolha deverá ser feita em comum acordo entre as partes.
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE: |  | no mês de outubro de cada ano
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: |  | 12 MESES |  |  |  |  | 12 MESES |  |  |  |  | 12 MESES
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº |  | PM-069/22 Rev.3 |  |  |  |  | 22114 R3 |  |  |  |  | 026/2023
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2023-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-18 |  |  |  |  | 2023-05-02
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | 1 ANO |  |  |  |  | 30 DIAS |  |  |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES: |  | tratamento químico das águas, gelada, de condensação e quente que circulam no sistema; |  |  |  |  | Análise Qualidade do Ar; Limpeza anual da rede de dutos; Pastilhas Bactericidas; Tratamento Químico para Água gelada e Agua de Condensação
| 15 |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: |  | Equipe residente que segue, composta por 16 profissionais; 1 Engenheiro responsável, dias uteis, das 8 às 15 hs; 1 Supervisor de campo, dias úteis, das 8 às 17 hs; 4 Mecânicos de ar condicionado, dias úteis e horários a combinar; 4 Meio-Oficiais Mecânicos, dias e horários a combinar; 6 Ajudantes práticos, dias e horários a combinar |  |  |  |  | Equipe residente composta de 14 profissionais; 01 Engenheiro Mecânico (Part time) ; 01 Administrativo ; 02 Mecânicos de refrigeração ; 03 ½ Oficial de manutenção; 02 Eletricistas de controle ; 05 Auxiliar técnico. |  |  |  |  | EQUIPE DIMENSIONADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Engenheiro Mecânico (não locado responsável pelo contrato); Encarregado Geral; Encarregado de Turma; 10 Oficiais de Manutenção Mecânica; 10 Meio Oficiais de Manutenção Mecânica; 02 Eletricistas; 01 Motorista (não locado para apoio); Auxiliar Administrativo – locado (para administração dos erviços ,emissão e controle de OSs)
[8 empty] | Elaboração anual do PMOC. |  |  |  |  | Realizar testes Teste de vibração e ruídos dos equipamentos e rede de dutos de ar ; Elaboração anual do PMOC; Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-RJ como empresa responsável pela manutenção do sistema |  |  |  |  | Orçamento para manutenção preventiva, preditiva e corretiva - HVAC - Fiocruz Campus Maré - Centrais e equipamentos( Sem operação do sistema)
Inclusos os matérias para execução de manutenção preventiva. Os materiais para execução manutenção corretiva ficarão a cargo do contratante. Incluso visitas trimestrais de um técnico da Springer carrier para verificação do funcionamento do equipamento.
|  |  | SEDE | 140 | 58 |  | split system sede |  | 76 | Climatizadores tipo Fancoil |  |  |  | 68 | fancoils.
[5 empty] | 16 |  | split system centro de pesquisa |  | 144 | Climatizadores tipo Fancolete |  |  |  | 144 | climatizadores de ar do tipo fancoletes. |  |  |  | 122 | Fancolet K7 (Centro de pesquisa)
|  |  | CENTRO DE PESQUISA | 122 |  | 122 | fancolet k7 |  | 200 | Climatizadores tipo Minisplit e VRF |  |  |  | 195 | climatizadores de ar do tipo VRF/Split. |  |  |  | 52 | utas (Centro de pesquisa)
|  |  |  | 62 |  | 52 | utas |  | 7 | Cortinas de Ar |  |  |  | 7 | Cortinas de Ar |  |  |  | 6 | desumidificadores de ar (Centro de pesquisa)
|  |  |  | 6 |  | 6 | desemudificadores |  | 193 | Ventiladores e Exaustores |  |  |  | 190 | ventiladores / Exaustores. |  |  |  | 10 | utas / vrf (Biobanco)
[5 empty] | 4 |  | split system piso teto adicionais: 48.000 BTUs (subestação) |  | 6 | Desumidificadores |  |  |  | 6 | desumidificadores de ar. |  |  |  | 1 | condensador vrf (Convivência)
[5 empty] | 4 |  | 48.000 BTUs (Sala de painéis) | [11 empty] | 3 | evaporador (Convivência)
[5 empty] | 2 |  | 24.000 BTUs (Sala do Trafo 150Kvas) |  | 626 |  | 73.7483 |  |  | 610 |  | 162.9487 |  |  | 1 | Splitão 5 TRs (Carrier) (WMP)
[5 empty] | 3 |  | 48.000 BTUs (Sala do Nobreak Bl2) | [11 empty] | 1 | VRF Samsung – DVMs (WMP)
[5 empty] | 3 |  | 48.000 BTUs (Sala do Nobreak Bl1) |  | 430 |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 8 | Fancoils (15TRs – Trox) (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | 36.000 BTUs (Sala do Trafo 500KVAs Bl1) | [11 empty] | 5 | Splits Dutados (58.000 BTUs) (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | 48.000 BTUs (Sala do Trafo 1000KVAs Bl2) | [11 empty] | 4 | Splits Dutados (6.0000 BTUs) (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | 36.000 BTUs (Sala do Trafo 500KVAs Bl1).
|  |  | BIOBANCO |  |  | 10 | UTAs / VRF | [6 empty] | 10 | Unidades Climatizadoras do tipo UTAs / VRF (Biobanco) |  |  |  | 213 |  | 1104.2254
[5 empty] | 57 |  | Split System | [6 empty] | 1 | Condicionador de ar tipo Splitão 5 TRs Marca Carrier(WMP) |  |  |  | 196
[5 empty] | 2 |  | Condensadora Split | [6 empty] | 1 | Sistema Climatização de ar do tipo VRF Marca Samsung – (WMP)
|  |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  | 1 |  | Condensador VRF | [6 empty] | 122 | Fancolete Hidrônico do tipo K7 (Centro de pesquisa)
[6 empty] | 2 | Evaporador | [6 empty] | 52 | Unidades de tratamento de ar -UTAs (Centro de pesquisa)
[6 empty] | 2 | Condensador | [6 empty] | 6 | Desumidificadores de ar (Centro de pesquisa)
[6 empty] | 1 | Splitão 5 TRs (Carrier) | [6 empty] | 1 | Condensador VRF (Centro de Convivência)
[6 empty] | 1 | VRF Samsung – DVMs | [6 empty] | 3 | Evaporador (Centro de Convivência)
|  |  | WMP |  | 3 |  | Split (frio/quente) - 31.000.BTUs (Fujitsu) | [6 empty] | 8 | Fancoils Modulares Capacidade 15TRs Marca Trox) (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | Split (frio/quente) - 22.000 BTUs (Philco) | [6 empty] | 5 | Splits Dutados Capacidade 58.000 BTUs (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | Piso Teto – 36.000 BTUs (Carrier) | [6 empty] | 4 | Splits Dutados Capacidade 60.000 BTUs (FIOTEC)
[5 empty] | 2 |  | Cassete – 36.000 BTUs (Elgin) | [6 empty] | 213 |  | 466.6605
[5 empty] | 4 |  | Exaustores – SICFLUX | [6 empty] | 196
|  |  |  | 11 | 11 |  | Cortina de ar – VIX ONE 220v
[5 empty] | 1 |  | Caixa de filtragem (G4 e M5) - FILBOX
|  | 23196.3053 |  | 341 | 181 | 196 |  |  |  |  | 14454.6724 |  |  |  |  | 31937.9383 |  |  |  |  | 216428.169
377
Teste de vibração e ruídos dos equipamentos
[5 empty] | 6 | 6 | Teste de vibração e ruídos dos equipamentos
[5 empty] | 55 | 55 | Climatizadores tipo Split System (Biobanco)
[5 empty] | 33 | 33 | Ventiladores centrífugos/ZIEHL (Biobanco)
[5 empty] | 6 | 6 | unidades de climatização tipo UTAS (Biobanco)
[5 empty] | 3 | 3 | Cortina de Marca VIX Modelo DG2000-ST/Y (Biobanco)
[5 empty] | 2 | 2 | Resfriadores de liquido tipo Walter chiller capacidade 50 trs (Centro Pesquisa)
[5 empty] | 2 | 2 | Torres de Arrefecimento (Centro Pesquisa)
[5 empty] | 20 | 20 | Bombas Centrifugas (Centro Pesquisa)
[5 empty] | 2 | 2 | Bombas Calor Capacidade 200 Trs Marca Carrier(Centro Pesquisa)
[5 empty] | 52 | 52 | unidades de climatização tipo UTAS (Centro Pesquisa)
[5 empty] | 67 | 67 | Caixas Ventiladoras (Centro de Pesquisa)
[5 empty] | 20 | 20 | Caixa Ventiladora piso teto(Centro de Pesquisa)
[5 empty] | 67 | 67 | exaustores(Centro de Pesquisa)
[5 empty] | 22 | 22 | Fancoletes hidrônicos (Centro de Pesquisa)
[5 empty] | 6 | 6 | Desumidificadores de ar (Centro de Pesquisa)
[6 empty] | 1 | Sistemas de climatização tipo VRF (Cetro de Convivência)
[6 empty] | 3 | Exaustor (Centro de Convivencia)
[6 empty] | 1 | Sistema Climatização de ar do tipo VRF Marca Samsung – (WMP)
[5 empty] | 363 | 368
Análise de óleo lubrificante e hidráulico dos compressores
[6 empty] | 16 | Compressores dos resfriadores de liquido tipo wather Chiller (Centro Pesquisa)
[6 empty] | 2 | Compressores do sistema de ar comprimido (Centro Pesquisa)
[6 empty] | 2 | Bomba de calor (compressores de aquecimento (Centro Pesquisa)
[6 empty] | 2 | Compressores do sistema de ar comprimido (Biobanco)
[6 empty] | 6 | Compressores das unidades condensadoras UTAS (Biobanco)
[6 empty] | 1 | Condensadora do sistema VRF (Centro de Convivência)
29

## SIST MANUT PREDIAL
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: INFRASPEAK |  |  |  |  | Empresa: ENGEMAN |  |  |  |  | Empresa: TRACTIAN |  |  |  |  | Empresa: ARKMEDS SOLUÇÕES
|  |  |  | CRPHF - SISTEMA MANUTENÇÃO PREDIAL |  |  |  | Fone/contato: (48) 9970-0077 - Abel Moreira da Costa |  |  |  |  | Fone/contato: (37) 3249-2700 R: 2734 - Fabiane Alves Leite Pousa |  |  |  |  | Fone/contato: (27) 99854 7279 - Marianna Musso |  |  |  |  | Fone/contato: (31) 98494-0840
Data base do orçto: Abril 2023 |  |  |  | DATA: | 2023-04-27 |  |  | e-mail: abel@infraspeak.com |  |  |  |  | e-mail: fabiane.leite@engeman.com.br |  |  |  |  | e-mail: mmusso@tractian.com |  |  |  |  | e-mail: fabiana.oliveira@arkmeds.com
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
ANUAL
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | SISTEMA MANUTENÇÃO PREDIAL
|  |  | 0 |  |  |  | Usuários solicitantes (indefinido - via Web) | UN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 280 |  |  |  | Usuários Administradores (3 acessos simultâneos) | UN | 3 |  | 280 | 840 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | UN | 3 |  | 250 | 750
|  |  | 280 |  |  |  | Usuários operadores/triadores (3 acessos simultâneos) | UN | 3 |  | 280 | 840 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | UN | 3 |  | 250 | 750
|  |  | 700 |  |  |  | Usuários MOBILES (15 unidades), com leitor QRcode, para abertura de OS proativa, check list de ronda, fechamento de OS mesmo off line, com atualização em rede Wifi e 3G ou 4G operadora celular. | UN | 15 |  | 140 | 2100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | UN | 5 |  | 125 | 625
|  |  | 3070 |  |  |  | LICENÇAS + SUPORTE + UPGRADE |  |  |  |  | 0 | MÊS | 1 |  | 9210 | 9210 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 27720 |  |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | VB | 1 |  | 83160 | 83160 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2433.3333 |  |  |  | MENSALIDADE CLOUD |  |  |  |  | 0 | MÊS | 1 |  | 7300 | 7300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 623.3333 |  |  |  | TracOS Plant* + Usuários adicionais Solicitantes |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | MÊS | 1 |  | 1870 | 1870 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Implantação - Treinamento, Customização, Upload de Ativos e 01 Integração. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Onboarding - Infraestrutura; Treinamento; Consultoria | [15 empty] | UN | 1 |  | 3950 | 3950
[7 empty] | TOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 700 | 3780 |  |  | 0 | 99670 | 99670 |  |  | 0 | 6670 | 6670 |  |  | 0 | 4575 | 6075
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 700 | 3780 |  |  | 0 | 99670 | 99670 |  |  | 0 | 6670 | 6670 |  |  | 0 | 4575 | 6075
|  | MÉDIA MENSAL | 4978.8889
|  |  |  | VALOR MENSAL | [5 empty] | 3780 | 1 | 3780 |  |  | 99670 | 12 | 8305.8333 |  |  | 6670 | 12 | 555.8333 |  |  | 72900 | 12 | 6075
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: | [11 empty] | até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE: | [11 empty] | Reajuste anual do valor mensal do serviço, sendo o limite máximo deste reajuste o IPCA. Tal reajuste somente será aplicado para a renovação de novos períodos de serviço, não sendo devido para períodos para os quais já houve emissão de Ordem de Compra prévio.
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: | [6 empty] | 12 MESES |  |  |  |  | 12 MESES
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº | [6 empty] | 182139 |  |  |  |  | TRA_Fiocruz_TE001
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  |  | 2022-10-19 |  |  |  |  | 2023-04-27
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: | [6 empty] | 30 DIAS |  |  |  |  | 1 SEMANA
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES: | [6 empty] | Despesas de viagem, hospedagem e alimentação não especificadas na tabela de preços deverão ser providenciadas pela Engeman e reembolsadas pelo Cliente.
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: | [6 empty] | O faturamento de licenças e serviços ocorre imediatamente após a aprovação, com envio de boletos para pagamento; |  |  |  |  | Visita Técnica (Opcional) R$ 2.500,00/dia
Despesas de viagem, hospedagem e alimentação não especificadas na tabela de preços deverão ser providenciadas pela Engeman e reembolsadas pelo Cliente.

## MANUT NOBREAK
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: GENTEC ELETRO |  |  |  |  | Empresa: ENGSEI
|  |  |  | CRPHF - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAK E BANCO DE BATERIAS - MENSAL |  |  |  | Fone/contato: (21) 2407-9776 / 97029-6805 - Adriano Monteiro |  |  |  |  | Fone/contato: (21) 991.330.982 ¦(21) 996.646.437 - CLOVIS CORREIA DE MELO
Data base do orçto: Abril 2023 |  |  |  | DATA: | 2023-04-26 |  |  | e-mail: adm@genteceletro.com |  |  |  |  | e-mail: engesei.solucoeseletricas@gmail.com
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | MANUTENÇÃO NO BREAK
8 | UN | 2982.8125 | 23862.5 |  | UN | 8 | UPS DWTT80 ENGETRON | MÊS | 1 |  | 33725 | 33725 | MÊS | 1 |  | 14000 | 14000
|  |  | 0 |  |  |  | (6 CPIVICES + 2 BIOBANCO) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | UN | 2 | UPS 20 kva |  |  |  |  | 0 | MÊS | 1 |  | 2500 | 2500
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | ENGARGOS |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 2160 | 2160
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  | 3274.0625 | 26192.5 |  |  |  | TOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 33725 | 33725 |  |  | 0 | 18660 | 18660
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 33725 | 33725 |  |  | 0 | 18660 | 18660
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: | [6 empty] | dia 05 do mes subsequente
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE:
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: |  | 6 MESES
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº |  | 1772/04-2023 |  |  |  |  | 9111
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2023-04-26 |  |  |  |  | 2023-05-15
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES: |  | REPOSIÇÃO DE PEÇAS: NÃO
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: |  | FREQUÊNCIA DAS VISITAS: SEMANAL / TEMPO PARA ATENDIMENTO: 03 HORAS |  |  |  |  | atendimento sabado e domingo tem taxa de atendimento para chamadas necessarias R$ 1.250,00 ( valor de deslocamento)
[8 empty] | PROPOSTA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CPVICES) |  |  |  |  | Modalidade de contrato: 1 visita més em horario comercial
Para trabalhos noturnos acrescimo de 20% para o ponto pedido
Obs. preventiva anual sempre em dezembro do dia 1 ao 15

## INTEGRIDADE CAPELAS
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: RMS GROUP |  |  |  |  | Empresa: TÉRMICA BRASIL |  |  |  |  | Empresa: LTL SERVIÇOS
|  |  |  | CRPHF - CERTIFICAÇÃO INTEGRIDADE CAPELAS - ANUAL |  |  |  | Fone/contato: (21) 2440-8781 / 2143-0599 - ROSÂNGELA M. S. DE OLIVEIRA / LEILIANY DE SOUZA |  |  |  |  | Fone/contato: : 11 3666.9673 |  |  |  |  | Fone/contato: (11) 2475-2898 R.26 / (11) 94763-9504 - Tamiris Franco
Data base do orçto: Setembro 2022 |  |  |  | DATA: | 2022-10-06 |  |  | e-mail: : comercial@rmsgroup.com.br / comercial2@rmsgroup.com.br |  |  |  |  | e-mail: termicabrasil@yahoo.com.br |  |  |  |  | e-mail: vendas1@ltlservicos.com.br
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | INTEGRIDADE CAPELAS
|  |  | 26325 |  | SERV | 27 | ENSAIOS DE CERTIFICAÇÃO EM CAPELAS DE EXAUSTÃO | SERV | 27 |  | 620 | 16740 |  | 27 |  |  | 0 | UN | 27 |  | 1330 | 35910
|  |  | 13786.6667 |  | SERV | 22 | ENSAIOS DE CERTIFICAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS EM CAIXA TERMINAL DE INSULFLAMENTO | SERV | 22 |  | 550 | 12100 |  | 22 |  |  | 0 | UN | 22 |  | 1330 | 29260
|  |  | 14413.3333 |  | SERV | 23 | ENSAIOS DE CERTIFICAÇÃO COM MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS EM CAIXA TERMINAL DE EXAUSTÃO | SERV | 23 |  | 550 | 12650 |  | 23 |  |  | 0 | UN | 23 |  | 1330 | 30590
|  |  | 46506.6667 |  | SERV | 64 | ENSAIOS DE CERTIFICAÇÃO EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA | SERV | 64 |  | 850 | 54400 |  | 64 |  |  | 0 | UN | 64 |  | 1330 | 85120
|  |  | 4500 |  | SERV | 45 | DESCARTE DOS FILTROS SUBSTITUÍDOS NAS CAIXAS TERMINAIS DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO (COM MANIFESTO) - PODE IR PARA RESÍDUOS FACILITIES? | SERV | 45 |  | 300 | 13500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 95440 |  |  |  | Ensaio de estanqueidade em filtros HEPA de equipamentos e sistemas |  |  |  |  | 0 | MÊS | 12 |  | 23860 | 286320 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | DESCONTO DE SIMULTANEIDADE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | UN | 1 |  | 140607.6 | -140607.6
136 |  | 1068.5843 | 145327.4667 |  |  | 136 | TOTAL DIVERSOS |  | 136 | 0 | 2870 | 109390 |  | 136 | 0 | 23860 | 286320 |  | 136 | 0 | 145927.6 | 40272.4
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 2870 | 109390 |  |  | 0 | 23860 | 286320 |  |  | 0 | 145927.6 | 40272.4
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: |  | A COMBINAR |  |  |  |  | Parcelas mensais, 30 dias após a emissão de nota fiscal |  |  |  |  | 15 DIAS
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE:
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS: |  | CONFORME CRONOGRAMA
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº |  | RMSC – 2286 / 2022 |  |  |  |  | TRO2022202-Rev0 |  |  |  |  | 26648
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2022-10-05 |  |  |  |  | 2022-10-19 |  |  |  |  | 2022-10-21
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | 30 DIAS |  |  |  |  | 30 DIAS |  |  |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES: | [11 empty] | Despesas com viagem (transporte, hospedagem e refeições) - responsabilidade da contratante
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: |  | LOCAL DO SERVIÇO: CENTRO DE PESQUISAS (CAMPUS MARÉ) |  |  |  |  | Mobilização mensal da equipe por 5 (cinco) dias uteis a cada mobilização. Serão 12 (doze) mobilização no total para atendimento do contrato anual. |  |  |  |  | Fica sobre a responsabilidade da contratante a providência de refeição (almoço) e estacionamento do colaborador LTL;
[8 empty] | Horário comercial, de segunda a sexta feira das 08:00h às 17:30h |  |  |  |  | Serviços executados durante o horário comercial normal. Caso seja necessário realizar os serviços em horário extra-comercial o valor deverá ser acrescido em 35%.

## MANUT FREEZER
VALOR MÉDIO DAS PROPOSTAS |  |  |  | MAPA DE EQUALIZAÇÃO N° |  |  |  | Empresa: METAPATH EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | Empresa: GAMMA |  |  |  |  | Empresa: TECHNOLAB SOLUCOES
|  |  |  | CRPHF - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REFRIGERADORES E ULTRA FREEZERS - ANUAL |  |  |  | Fone/contato: (11) 2216-7570 (0xx11)3637-9774 – Mauricio Ferreira |  |  |  |  | Fone/contato: (11) 2063-5242 Fax (11) 2215-0381 - Nivalda Brito |  |  |  |  | Fone/contato: (11)2670-1524 / (11) 98460-4190 - Célia Soares
Data base do orçto: Setembro 2022 |  |  |  | DATA: | 2022-09-16 |  |  | e-mail: metapath@metapath.com.br |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  | e-mail: celia@technolabsolucoes.com.br
QUANT. | UN | PREÇO | [5 empty] | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | UN | QUAN. | PREÇO UNITÁRIO (R$)
|  | UNITÁRIO | TOTAL | Item | Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |  |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  |  |  | A |  |  | MANUTENÇÃO REFRIGERADORES E ULTRA FREEZERS
68 |  | 1125 | 76500 | 1 |  | 68 | Ultrafreezer -30ºC (326L THERMO SCIENTIFIC 220V) | UN | 68 |  | 1175 | 79900 | UN | 68 |  | 1250 | 85000 | UN | 68 |  | 950 | 64600
4 |  | 1125 | 4500 | 2 |  | 4 | Ultrafreezer -30ºC (659L THERMO SCIENTIFIC 220V) | UN | 4 |  | 1175 | 4700 | UN | 4 |  | 1250 | 5000 | UN | 4 |  | 950 | 3800
1 |  | 1125 | 1125 | 3 |  | 1 | Ultrafreezer -30ºC (INDREL) | UN | 1 |  | 1175 | 1175 | UN | 1 |  | 1250 | 1250 | UN | 1 |  | 950 | 950
2 |  | 858.3333 | 1716.6667 | 4 |  | 2 | Freezer (COMPACTO 60L) | UN | 2 |  | 1000 | 2000 | UN | 2 |  | 825 | 1650 | UN | 2 |  | 750 | 1500
1 |  | 858.3333 | 858.3333 | 5 |  | 1 | Freezer (ELETROLUX H162) | UN | 1 |  | 1000 | 1000 | UN | 1 |  | 825 | 825 | UN | 1 |  | 750 | 750
67 |  | 858.3333 | 57508.3333 | 6 |  | 67 | Refrigerador (CIENTIFICO 326L THERMO SCIENTIFIC 220V) | UN | 67 |  | 1000 | 67000 | UN | 67 |  | 825 | 55275 | UN | 67 |  | 750 | 50250
23 |  | 858.3333 | 19741.6667 | 7 |  | 23 | Refrigerador (CIENTIFICO 650L THERMO SCIENTIFIC 220V) | UN | 23 |  | 1000 | 23000 | UN | 23 |  | 825 | 18975 | UN | 23 |  | 750 | 17250
25 |  | 1566.6667 | 39166.6667 | 8 |  | 25 | Calibração de Ultra-freezer até -80ºC | UN | 25 |  | 1500 | 37500 | UN | 25 |  | 2000 | 50000 | UN | 25 |  | 1200 | 30000
6 |  | 858.3333 | 5150 | 9 |  | 6 | Freezer (THERMO CIENTIFIC 540L 127V) | UN | 6 |  | 1000 | 6000 | UN | 6 |  | 825 | 4950 | UN | 6 |  | 750 | 4500
4 |  | 858.3333 | 3433.3333 | 10 |  | 4 | Freezer (THERMO CIENTIFIC 340L 127V) | UN | 4 |  | 1000 | 4000 | UN | 4 |  | 825 | 3300 | UN | 4 |  | 750 | 3000
12 |  | 858.3333 | 10300 | 11 |  | 12 | Freezer (THERMO CIENTIFIC 950L 127V) | UN | 12 |  | 1000 | 12000 | UN | 12 |  | 825 | 9900 | UN | 12 |  | 750 | 9000
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 220000 |  |  |  | TOTAL DIVERSOS |  | 213 | 0 | 12025 | 238275 |  |  | 0 | 11525 | 236125 |  |  | 0 | 9300 | 185600
|  |  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 12025 | 238275 |  |  | 0 | 11525 | 236125 |  |  | 0 | 9300 | 185600
EMPRESAS CONVIDADAS E QUE NÃO APRESENTARAM PROPOSTA E/OU DECLINARAM: |  |  |  | ITEM |  | CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
|  |  |  | 1 |  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
|  |  |  | 2 |  | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 3 |  | REAJUSTE:
|  |  |  | 4 |  | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
|  |  |  | 5 |  | DATA BASE DO REAJUSTE:
|  |  |  | 6 |  | RETENÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 7 |  | CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO:
|  |  |  | 8 |  | IMPOSTOS - (IPI / ISS / ICMS / etc):
|  |  |  | 9 |  | PRAZOS:
|  |  |  | 10 |  | FRETE / DESCARGA:
|  |  |  | 11 |  | ALOJAMENTO E REFEIÇÃO:
|  |  |  | 12 |  | SERVENTIA:
Mapa de equalização emitido por: |  |  |  | 13 |  | PROPOSTA Nº |  | OS.22.09.2022 |  |  |  |  | 200185 |  |  |  |  | 4143
|  |  |  | 14 |  | DATA DA PROPOSTA: |  | 2022-09-22 |  |  |  |  | 2022-09-22 |  |  |  |  | 2022-09-22
|  |  |  | 15 |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | 60 DIAS |  |  |  |  | 30 DIAS |  |  |  |  | 60 DIAS
|  |  |  | 16 |  | EXCLUSÕES:
|  |  |  | 17 |  | OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: | [11 empty] | 1 ATENDIMENTO ANUAL SEM TROCA DE PEÇAS